## 项目计划表
附件1
2021年中央第三批衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资 估算 （万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位
[6 empty] | 扶贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益 户数 (万户) | 受益 人口数 (万人)
合计 |  |  |  |  | 1800
一 | 集中饮水工程项目合计 | 新建 |  | 新建集中供水工程12处。 | 1423.4 | 解决群众饮水困难问题。 | 235 |  |  | 水务局 | 水务局
1 | 环县毛井镇红土咀村管道延伸供水工程 | 新建 | 毛井镇 | 新建泵站1座，500m³、200m³蓄水池各一座，埋设Dn90PE引水管道4.02km，Dn90PE供水水管道2.56km，上水管道11.279km，其中Dg180无缝钢管8.9lkm、Dn110PE管道2.4km等。(总投资390.09万元，已安排40万元，本次安排100万元） | 100 | 提升红土咀村374户1505人的饮水问题 | 1 | 0.0374 | 0.1505 | 水务局 | 水务局
2 | 环县甜水镇何塬村管道延伸供水工程 | 新建 | 甜水镇 | 新建泵站1座；100m³、200m³蓄水池各一座；埋设Dn90PE引水管道6.98km，Dg180无缝钢管4.76km，Dn110PE管道4.1km,；Dn90PE供水水管道6.7km等。(总投资387.45万元，已安排65.79万元，本次安排80万元） | 80 | 提升何塬村150户618人的饮水问题 | 1 | 0.015 | 0.0618 | 水务局 | 水务局
3 | 环县曲子镇西沟村乡村建设供水工程 | 新建 | 曲子镇 | 1.道桥组供水工程：新建200m³蓄水池1座，埋设供水管线592m，上水管道60m，闸阀井1座，管道穿路2处，集中供水点1处；配套自动化控制系统1套。 2.塘掌、阳洼及秋沟组供水工程：埋设供水管线1800m穿公路2处；新建9m2配电房1处、闸阀井1座；安装30KVA变压器1台，架设高压线路1.3km、低压线路0.05km，安装潜水泵2台，配套自动化控制系统1套。 3.南马塬组供水工程：新打机井1眼，安装潜水泵4台，新建150m³蓄水池1座，新建200m³蓄水池1座，埋设供水管线1450m，闸阀井2座，新建供水点1处；安装80KVA变压器1台，架设高压线路0.07km、低压线路0.03km，配套自动化控制系统1套。(总投资253.47万元，已安排134.53万元，本次安排80万元） | 80 | 提升何塬村499户1873人的饮水问题 | 1 | 0.0499 | 0.1873 | 水务局 | 水务局
4 | 环县虎洞镇砂井子村等管道延伸供水工程 | 新建 | 虎洞、环城、木钵、毛井 | 毛井镇高家洼村：工程埋设DN90PE管线4.0km，新建闸阀井6座，新建供水点。木钵镇关营村关营村：供水主管线原DN50更换为DN110PE管，长0.6km；埋设DN50PE供水管线1.2km；新建闸阀井5座。环城镇唐塬村：新建500m3高位蓄水池及配套设施。虎洞镇沙井乡拓塬组：新建200m3高位蓄水池1座及配套设施，加压泵站1座及配套设施，上水管线3.33km，供水管线12.5km。(总投资395.22万元，已安排200万元，本次安排100万元） | 100 | 解决4个乡镇7个行政村443户1756人的饮水问题。 | 7 | 0.0443 | 0.1756 | 水务局 | 水务局
5 | 环县虎洞镇贾驿村贾塬管道延伸工程 | 新建 | 虎洞镇 | 新建2000m³、200m³地下蓄水池各1座；埋设管道69820m，其中管沟埋设管道69420m,定向钻埋设管道400m(1.6MpaDn90PE管道200m,1.6MpaDn63PE管道200m);检查井81座；管道穿路21处；埋设管道标志桩414个；工程配套入户设施共565户。(总投资1122.17万元，本次安排410万元） | 410 | 解决1个乡镇3个行政村565户2386人的饮水问题。 | 3 | 0.0565 | 0.2386 | 水务局 | 水务局
6 | 环县天池乡曹李川机井供水提升工程 | 新建 | 天池乡 | 新建200m³蓄水池1座，上水钢管4.3km；供水管道32.2km，新建闸阀井64座，入户配套。(总投资349万元，本次安排150万元） | 150 | 解决1个乡镇3个行政村106户406人的饮水问题。 | 1 | 0.0106 | 0.0406 | 水务局 | 水务局
7 | 环县合道沈玲村沈沟洼机井管道延伸工程 | 新建 | 合道镇 | 新建200m³蓄水池1座，上水钢管3641m；供水管道15.8km，入户42户。(总投资217.89万元，已安排40万元，本次安排40万元） | 40 | 解决1个乡镇1个行政村62户294人的饮水问题。 | 1 | 0.0062 | 0.0294 | 水务局 | 水务局
8 | 环县洪德镇私盐路新集子村管道延伸供水工程 | 新建 | 洪德镇 | 埋设供水管道13.705km，管道穿路6处，管道穿河11处，新建阀门井7座；新建200m³蓄水池一座；新建供水点2处。(总投资209.98万元，本次安排72.4万元） | 72.4 | 解决1个乡镇2个行政村472户1987人的饮水问题。 | 2 | 0.0472 | 0.1987 | 水务局 | 水务局
9 | 环县毛井镇丁连掌等3个行政村管道延伸供水工程 | 新建 | 毛井镇 | 新建100m³高位蓄水池1座；埋设上水钢管450m；埋设引水管道11.579km，新建阀门井10座。(总投资119.04万元，本次安排40万元） | 40 | 解决1个乡镇3个行政村834户3156人的饮水问题。 | 3 | 0.0834 | 0.3156 | 水务局 | 水务局
10 | 环县农村饮水入户管线及设施维修改造工程 | 新建 | 八珠乡等20个乡镇 | 入户管线改造维修及更换饮水入户配套设施项目。(总投资630万元，已安排478万元，本次安排74万元） | 74 | 解决20个乡镇130个行政村5586户24029人的冬季。 | 130 | 0.5586 | 2.4029 | 水务局 | 水务局
11 | 环县农村饮水管线维修改造工程 | 新建 | 甜水镇等20个乡镇 | 管网改造106.57km，新建检查井35座。(总投资818.74万元，已安排658.51万元，本次安排77万元） | 77 | 解决20个乡镇74个行政村9558户36201人的冬季。 | 74 | 0.9558 | 3.6201 | 水务局 | 水务局
12 | 环县木钵镇农村饮水饮水应急水源工程 | 新建 | 木钵镇、曲子镇 | 新建200m³原水池1座、400m³清水池1座，安装60m³/h反渗透设备1套，新建3*4*4.5m钢筋混凝土泵坑1座。0.3*0.3m排水沟30m。拆除5间管理房，扩建厂房491.04㎡；电缆沟40m，埋设电缆30m，DN400钢带双臂波纹排水管20m，DN200PE（1.0Mp）链接管道85m，DN110PE（1.0Mp）供水管25m，新建机井观察井（2.5*2.5*2.5m）1座；检查井（1.2*1.2）1座，检查井（1.5*1.6）1座；新建室外C20混凝土道路25m，宽3.4m。(总投资428万元，已安排186.8万元，本次安排200万元） | 200 | 解决2个乡镇11个行政村54个自然村18569人的夏季高峰期用水问题。 | 11 | 0.462 | 1.8569 | 水务局 | 水务局
二 | 脱贫户场窖小电井工程合计 | 新建 | 八珠乡等17个乡镇 | 扶持922户脱贫户新建场窖、小电井等蓄水设施921处，其中：一场一窖194处，砖砌窖466眼，集流场25处，小电井236眼，产权归农户所有。(总投资836.6万元，已安排500万元，本次安排336.6万元) | 336.6 | 保障17个乡镇138个行政村922户4208人饮水问题 | 138 | 0.0922 | 0.4208 | 水务局 | 水务局
1 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 八珠乡 | 新建一场一窖10处，小电井40眼，砖砌窖27眼，集流场1处，其中：八珠塬村砖砌窖2眼；曹塬村一场一窖5处，砖砌窖1眼；瓦崾岘砖砌窖2眼；杏树沟村小电井4眼，砖砌窖1眼；塔儿咀村一场一窖1处，小电井15眼，砖砌窖5眼；马连掌村小电井5眼，砖砌窖1眼；冯家湾村一场一窖3处，小电井8眼，砖砌窖7眼；湫坝沟村小电井4眼，集流场1处，砖砌窖1眼；白塬村一场一窖1处，小电井4眼，砖砌窖6眼；苟塬村砖砌窖1眼。 | 29.3 | 保障78户351人饮水问题 | 10 | 0.0078 | 0.0351 | 水务局 | 八珠乡
2 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 罗山乡 | 新建一场一窖4处，砖砌窖22眼，集流场1处，其中：苇芝城村村砖砌窖2眼；龙柏山村一场一窖4处，砖砌窖9眼；大树塬村砖砌窖3眼，集流场1处；陈渠子村砖砌窖7眼；山水湾村砖砌窖1眼。 | 8.8 | 保障27户138人饮水问题 | 5 | 0.0027 | 0.0138 | 水务局 | 罗山乡
3 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 甜水镇 | 新建一场一窖10处，砖砌窖13眼，集流场2处，小电井1眼，其中：狼儿滩村砖砌窖1眼；高崾岘村一场一窖4处，砖砌窖5眼，集流场2处；何塬村一场一窖2处，砖砌窖6眼；邱滩村一场一窖1处，砖砌窖1眼，小电井1眼；赵掌村一场一窖3处。 | 9.7 | 保障26户121人饮水问题 | 5 | 0.0026 | 0.0121 | 水务局 | 甜水镇
4 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 樊家川镇 | 新建一场一窖2处，砖砌窖20眼，小电井2眼，其中：长城村砖砌窖4眼；马骏滩村一场一窖1处，砖砌窖1眼，小电井1眼；李崾岘村砖砌窖2眼；慕家河村一场一窖1处，砖砌窖4眼；郝集村砖砌窖4眼，小电井1眼。 | 7.8 | 保障24户110人饮水问题 | 5 | 0.0024 | 0.011 | 水务局 | 樊家川镇
5 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 天池乡 | 新建砖砌窖1眼，其中：张邓塬村砖砌窖1眼。 | 0.3 | 保障1户5人饮水问题 | 1 | 0.0001 | 0.0005 | 水务局 | 天池乡
6 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 洪德镇 | 新建一场一窖30处，砖砌窖130眼，集流场4处，小电井39眼，其中：李塬村一场一窖1处；苗河村一场一窖3处；河连湾村砖砌窖1眼，小电井1眼；洪德街村一场一窖8处，砖砌窖8眼；许旗村一场一窖1处；新集子村一场一窖31处；丁阳渠子小电井8眼；梁岔村小电井12处；赵洼村一场一窖1处，砖砌窖1眼；李达掌村一场一窖29处，小电井3眼；寇河村一场一窖8处，砖砌窖12眼，小电井9眼；马塬村一场一窖2处，砖砌窖20眼，集流场4处，小电井4眼；苏长沟村一场一窖2处，砖砌窖2眼；私盐路村砖砌窖25眼，小电井2眼。 | 70.4 | 保障203户915人饮水问题 | 15 | 0.0203 | 0.0915 | 水务局 | 洪德镇
7 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 虎洞镇 | 新建一场一窖3处，砖砌窖66眼，集流场1处，小电井22眼，其中：张大掌村砖砌窖2眼，小电井7眼；半个城村一场一窖3处，砖砌窖5眼；高庙湾村砖砌窖8眼；贾驿村砖砌窖10眼；刘解掌村砖砌窖16眼，集流场1处，小电井1眼；张湾村小电井3眼，砖砌窖8眼；常兆台村砖砌窖3眼，小电井7眼；金庄塬村小电井3眼，砖砌窖15眼。 | 30.3 | 保障92户452人饮水问题 | 8 | 0.0092 | 0.0452 | 水务局 | 虎洞镇
8 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 曲子镇 | 新建一场一窖7处，砖砌窖19眼，小电井6眼，其中：五里桥村砖砌窖3眼；刘旗村小电井1眼；高李湾村砖砌窖1眼，小电井1眼；楼房子村一场一窖4处；西沟村砖砌窖7眼，小电井2眼；宋家塬村一场一窖1处，砖砌窖2眼；许家塬村砖砌窖2眼，小电井1眼；金盆掌村一场一窖1处，砖砌窖2眼；小庄子村砖砌窖1眼；马家河村小电井1眼；董家塬村一场一窖1处，砖砌窖1眼。 | 12.4 | 保障33户143人饮水问题 | 11 | 0.0033 | 0.0143 | 水务局 | 曲子镇
9 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 演武乡 | 新建一场一窖4处，砖砌窖2眼，小电井43眼，其中：曳郭咀村小电井7眼；走马硷村小电井1眼；路家塬村一场一窖1处，砖砌窖11眼，小电井1眼；吴家塬村小电井3眼；刘坪村一场一窖1处，砖砌窖2眼，小电井3眼；杨家洼村小电井2眼；佛岔村一场一窖2处，小电井16眼。 | 19.8 | 保障49户256人饮水问题 | 7 | 0.0049 | 0.0256 | 水务局 | 演武乡
10 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 南湫乡 | 新建一场一窖17处，砖砌窖22眼，集流场4处，其中：双井子村砖砌窖10眼；党家洼村一场一窖1处，砖砌窖1眼；岳后渠村一场一窖3处，砖砌窖7眼，集流场3处；杨兴堡村一场一窖3处，砖砌窖2眼，集流场1处；洪涝池村一场一窖3处；花儿山村一场一窖6处，砖砌窖2眼。 | 15.9 | 保障43户196人饮水问题 | 6 | 0.0043 | 0.0196 | 水务局 | 南湫乡
11 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 合道镇 | 新建一场一窖14处，砖砌窖13眼，小电井23眼，其中：常崾岘村一场一窖2处，砖砌窖1眼；陈旗塬村一场一窖1处，小电井1眼；大路洼村一场一窖1处，小电井3眼；何家坪村一场一窖1处1；红崖洼村小电井3眼；梁坪村小电井6眼；尚西坪村小电井2眼；沈家岭村砖砌窖4眼；唐台子村一场一窖1处，砖砌窖1眼，小电井2眼；陶洼子村小电井2眼；瓦天沟村一场一窖1处，砖砌窖1眼，小电井4眼；杨坪沟村一场一窖3处；寨子坪村一场一窖1处；赵台村一场一窖2处，砖砌窖4眼；赵家塬村砖砌窖1眼；朱家塬村一场一窖1处，砖砌窖1眼。 | 20.1 | 保障50户197人饮水问题 | 16 | 0.005 | 0.0197 | 水务局 | 合道镇
12 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 耿湾乡 | 新建一场一窖21处，砖砌窖26眼，集流场2处，小电井3眼，其中：早流渠村砖砌窖3眼；天桥村砖砌窖1眼；潘掌村一场一窖3处，砖砌窖3眼，小电井2眼；韩老庄村一场一窖3处，砖砌窖5眼，集流场1处；郝东掌村一场一窖3处，砖砌窖7眼；万湾村一场一窖7处，砖砌窖4眼，小电井1眼；郜庄村一场一窖1处；黑城岔村集流场1处；天桥村砖砌窖3眼；许掌村一场一窖2处；张台村一场一窖2处。 | 19.9 | 保障50户198人饮水问题 | 11 | 0.005 | 0.0198 | 水务局 | 耿湾乡
13 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 山城乡 | 新建一场一窖40处，砖砌窖13眼，集流场3处，其中：八里铺村砖砌窖1眼；冯家沟村集流场1处；郝掌村一场一窖9处，砖砌窖2眼；山城堡村一场一窖6处，砖砌窖2眼，集流场2处；王山口子村一场一窖25处，砖砌窖7眼；赵庄砖砌窖1处。 | 24.5 | 保障56户252人饮水问题 | 6 | 0.0056 | 0.0252 | 水务局 | 山城乡
14 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 小南沟乡 | 新建一场一窖15处，砖砌窖22眼，集流场2处，小电井10眼，其中：许掌村一场一窖1处，砖砌窖4眼，小电井6眼；陈掌村一场一窖2处，砖砌窖7眼，集流场1处，小电井1眼；汪天子一场一窖2处；李上山村砖砌窖6眼；粉子山村一场一窖9处，砖砌窖3眼，集流场1处；燕麦掌村小电井1眼；杨胡套子村一场一窖1处，砖砌窖1眼；丁寨柯村小电井1眼；连川村砖砌窖1眼，小电井1眼。 | 18.5 | 保障49户226人饮水问题 | 9 | 0.0049 | 0.0226 | 水务局 | 小南沟乡
15 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 木钵镇 | 新建一场一窖7处，砖砌窖25眼，集流场4处，小电井12眼，其中：白家掌村砖砌窖3眼，集流场1处，小电井1眼；郭西掌村砖砌窖3眼，小电井4眼；水坝滩村一场一窖1处，砖砌窖2眼，小电井4眼；井儿岔村一场一窖1处，砖砌窖2眼，小电井2眼；邓寨子村一场一窖2处，砖砌窖10眼，集流场2处，小电井1眼；二合塬村一场一窖3处，砖砌窖5眼，集流场1处。 | 16.6 | 保障48户249人饮水问题 | 6 | 0.0048 | 0.0249 | 水务局 | 木钵镇
16 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 毛井镇 | 新建一场一窖7处，砖砌窖25眼，集流场1处，小电井34眼，其中：二条俭村小电井8眼；施家滩村一场一窖1处，砖砌窖8眼，小电井2眼；高家洼村砖砌窖4眼；乔崾岘村一场一窖1处，砖砌窖5眼；杨东掌村一场一窖1处；马趟村一场一窖4处，砖砌窖4眼，集流场1处；红糜湾村砖砌窖1眼；红土咀村砖砌窖2眼，小电井13眼；丁连掌村砖砌窖2眼，小电井9眼；砖城子村小电井1眼。 | 24.8 | 保障67户287人饮水问题 | 10 | 0.0067 | 0.0287 | 水务局 | 毛井镇
17 | 脱贫户场窖、小电井工程 | 新建 | 秦团庄乡 | 新建一场一窖4处，砖砌窖22眼，其中：新峁村一场一窖1处，砖砌窖2眼；新集子村砖砌窖4眼；秦团庄村砖砌窖4眼；王团庄村砖砌窖3眼；大天子村一场一窖2处，砖砌窖7眼；贾塬村砖砌窖2眼；南掌堡子一场一窖1处。 | 7.5 | 保障26户112人饮水问题 | 7 | 0.0026 | 0.0112 | 水务局 | 秦团庄乡
三 | 村集体经济发展项目 | 新建 | 耿湾乡潘家掌村 | 扶持耿湾乡潘家掌村发展村集体经济，入股龙头企业或合作社，每年按不低于入股资金的6%为村集体分红。资产所有权、收益权归村集体所有。 | 40 | 发展村集体经济，提升村集体经济收入。 | 1 | 0.053 | 0.2197 | 农业农村局 | 耿湾乡

## 水务
附件2-1
2021年中央第三批衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表
项目名称 |  | 集中供水工程合计 |  | 项目负责人 及电话 | 尚红锁 4421597
主管部门 |  | 环县水务局 |  | 实施单位 | 环县水务局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1423.4
|  | 其中：财政拨款 |  | 1423.4
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
新建集中供水工程4处
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建集中供水工程处数 |  |  | 12处
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 项目补助资金 |  |  | 1423.4万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益行政村数、户数、人数 |  |  | 23269户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95%

## 分撒
附件2-2
2021年中央第三批衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表
项目名称 |  | 脱贫户场窖小电井工程合计 |  | 项目负责人及电话 | 尚红锁 4421597
主管部门 |  | 环县水务局 |  | 实施单位 | 环县水务局、各乡镇
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 336.6
|  | 其中：财政拨款 |  | 336.6
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
新建一场一窖253处、小电井299眼、集流场29处、砖砌窖375眼。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 分散工程 |  |  | 921处
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 项目补助资金 |  |  | 336.6万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益行政村数、户数、人数 |  |  | 138个行政村921户4208人
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95%

## 集体
附件2-3
2021年中央第三批衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表
项目名称 |  | 村级集体经济发展 |  | 项目负责人及电话 | 邓志凯 4421060
主管部门 |  | 环县农业农村局 |  | 实施单位 | 耿湾乡
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 40
|  | 其中：财政拨款 |  | 40
其他资金
总体 目标 | 年度目标
扶持耿湾乡潘家掌村发展村集体经济，入股龙头企业或合作社，每年按不低于入股资金的6%为村集体分红，资产所有权、收益权归村集体所有。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 集体经济发展村数 |  |  | 1
|  | 质量指标 | 村级集体经济规范化管理情况 |  |  | 管理规范、账目清晰
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 补助资金 |  |  | 40万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村级集体经济预计当年收益 |  |  | 不低于入股 资金的6%
|  | 社会效益 指标 | 村级集体经济收益使用情况 |  |  | 用于村级公益性事业
|  | 可持续影响 指标 | 项目村集体经济收益持续增长情况 |  |  | 每年不低于 入股资金的6%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95%