环政发〔2016〕64号

环县人民政府

关于关闭环县城关加油站的决定
中石油甘肃庆阳销售分公司：
省委省政府安全生产工作第二督查组在4月22日督查你公司环县城关加油站时，发现“该加油站储油库区与居民住宅仅有一墙之隔，安全距离防火间距均达不到法规要求，周边车辆在加油区、生产经营区随意大量停放，形成加油站出入口通行不畅，对面设有农行营业点、大型超市、蔬菜市场，街道上每天人员密集穿行，排队加油的车辆与街道行驶车辆交汇形成车流，十分拥堵。既对加油站安全形成隐患，同时严重影响紧急疏散、人员撤离等应急措施的有效实施”。根据国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（第16号令）的分级标准，该加油站已形成重大事故隐患。由于无法彻底整改，经县政府2016年4月29日第8次常务会议决定关闭环县城关加油站。
 环县人民政府

 2016年4月29日
抄送：县委办，人大办，政协办。

公开属性：主动公开。
环县人民政府办公室                      2016年4月29日印发  
                                               共印20份
PAGE  
- 2 -

